1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников, учащихся и содержания кабинета технологии (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских) учебного учреждения в целях обеспечения противопожарной безопасности и является обязательной для исполнения.

1.2. Основными пожароопасными факторами кабинета технологии учреждения являются:

- электронагревательное оборудование, такое как утюги, гладильные столы, отпариватели, электропечи;

- электрические станки, холодильное оборудование;

- большое количество горючих материалов, сконцентрированных на небольшой площади;

- длительное тление  материалов с возможным последующим самовозгоранием.

1.4. Ответственный сотрудник образовательного учреждения за пожарную безопасность, эвакуацию людей и оказание первой неотложной медицинской помощи в кабинетах технологии назначается приказом директора.

1.3. Сотрудники учреждения, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) данной инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

2.1. В кабинете технологии  (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских) учреждения разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые следует хранить в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

2.2. Запрещено увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число парт (столов) в кабинете.

2.3. В кабинете технологии (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских)  запрещается:

- перекрывать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры) готовыми изделиями, материалами, манекенами, оборудованием, производственными отходами, тарой, мусором и любыми другими предметами;

- нарушать проектные решения и требования нормативных документов по противопожарной защите (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности);

- каким-либо образом блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также иные устройства, препятствующие свободной эвакуации людей из здания;

- временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок в помещении кабинета на путях эвакуации;

- изменять направление открывания дверей, исключение составляют те двери, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

2.4. Имеющиеся запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ШВЕЙНОЙ, КУЛИНАРНОЙ, СЛЕСАРНОЙ И СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКИХ)

3.1. Перед началом выполнения работы на любом электрооборудовании (утюги, отпариватели, швейные машины, электропечи, станки) ученики должны быть проинструктированы педагогом по правилам противопожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также ознакомлены с правилами работы на оборудовании по инструкции завода-изготовителя.

3.2. Перед началом работы преподавателю технологии необходимо визуально проверить используемое оборудование:

- на отсутствие внешних повреждений;

- на исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки и электрической розетки;

- при среднем положении терморегулятора утюга проверить отключение его при нагреве.

3.3. Во время эксплуатации электрооборудования в кабинете технологии  (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских) строго запрещено:

- ученикам выполнять работы с применением электрооборудования при отсутствии педагога;

- осуществлять работы на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся или вращающимся частям оборудования, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.

- выполнять работу с неисправным регулятором или без него;

- осуществлять работы с утюгом без специально предусмотренной подставки;

- покидая учебное место, оставлять включенным в электросеть оборудование;

- продолжать проведение работы при обнаружении какой-либо неисправности или перебоев в работе электрооборудования, появлении дыма или искрения в электрооборудовании.

3.4. Покидая помещение, а также после завершения занятий, рабочего дня, перед закрытием помещения кабинета технологии необходимо обязательно проверить, отключено ли оборудование от электросети.

4. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ (ШВЕЙНОЙ, КУЛИНАРНОЙ, СЛЕСАРНОЙ И СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКИХ)

4.1. После завершения работы помещение кабинета технологии  (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских) следует проверить внешним визуальным осмотром.

4.2. В случае выявления каких-либо неисправностей, касающихся нарушений инструкции по пожарной безопасности в кабинете технологии учреждения, противопожарной безопасности, необходимо немедленно доложить об этом ответственному сотруднику или директору образовательного учреждения.

4.3. Закрывать помещение кабинета технологии (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских) в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание, категорически запрещено.

4.4 Строго запрещено оставлять после окончания рабочего времени не обесточенными электроустановки и профессиональное электрооборудование, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ

5.1. Места для учебных занятий в кабинете технологии (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских), расположенное в них оборудование, мебель, раскроечные столы, стеллажи и пр., должны ежедневно убираться от обрезков дерева, тканей, остатков нитей, пустой картонной тары и остатков бумажной и ПВХ упаковки. Все отходы после завершения рабочего дня должны вывозиться из помещения кабинета.

5.2. Мусорные корзины и контейнеры, предназначенные для  отходов, должны быть освобождены после окончания рабочего дня.

5.3. В кабинете технологии (швейной, кулинарной, слесарной и столярной мастерских)  учебного учреждения не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к учебному процессу.

5.4. Количество необходимых для работы материалов на местах для учебных занятий не должно превышать потребности на одно занятие. Не разрешается их размещение на путях эвакуации.

Лист ознакомления

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покатова Е.В. | учитель технологии |  |  |
| 2 | Соболев В.Ю. | учитель технологии |  |  |